- 附件1：响应文件格式

1.响应函

致：中国井冈山干部学院采购办

我公司收到贵单位中国井冈山干部学院制冷设备维修项目询价公告，经仔细阅读和研究，我公司决定响应。

1、我们已详细阅读全部询价公告（含询价公告及附件、澄清答疑等），对询价公告无任何异议，愿意以报价单大写金额为响应总报价，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，愿意按照询价公告的一切要求，提供本项目的所有货物和服务等。

2、如果我们的响应文件被接受，我公司将严格履行询价公告中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务，保证具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及供货能力，并同意按本项目合同主要条款规定的相关内容执行合同。

3、我公司同意按询价公告中的规定，本响应文件的有效期限为递交响应文件截止时间后90天，我们承诺本响应文件在询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我们愿意提供采购人在询价公告中要求的所有资料，并保证具有良好的商业信誉，近三年内无不良经营行为，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其询价有关的任何证据或资料。并保证所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

5、我们承诺我公司符合询价公告供应商须知中“供应商资格条件”的要求，同时承诺本项目为独立承担经营，无联合体。

6、我们认为你公司有权决定成交者，还认为你公司有权接受或拒绝所有的响应者。

7、在服务过程中，我们将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范及你公司相关管理办法的要求，积极开展工作。

8、我们承诺报价为含税总价，提供正规的发票。

9、我们承诺不存在以下任何一种情形：法定代表人为同一个人的两个或者两个以上企业法人；供应商之间存在控股关系、隶属关系的。

10、在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本询价响应函，对各方具有约束力。所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              联系电话：

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

2.响应供应商的报价单

2.1报价说明

响应文件报价均为非选择性一次性报价，请按折扣率形式报价（例如：98%、97%）。报价应其它相关服务在内的所有一切税费等，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。本项目实施的地点在江西省井冈山市茨坪镇红军北路的指定地点。

2.2报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 维修费基准价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调（风管机） | 格力FGR5H\A(O) | 压缩机 | 台 | 1 | 2134 |
|  |  |  | 主板（内机） | 块 | 1 | 694 |
|  |  |  | 主板（外机） | 块 | 1 | 619 |
|  |  |  | 四通阀 | 个 | 1 | 854 |
|  |  |  | 低压阀 | 个 | 1 | 630 |
|  |  |  | 铜管 | 米 | 1 | 245 |
|  |  |  | 电机 | 个 | 1 | 598 |
|  |  |  | 风扇 | 个 | 1 | 405 |
|  |  |  | 温度传感器 | 个 | 1 | 299 |
|  |  |  | 热交换器 | 个 | 1 | 2932 |
|  |  |  | 制冷剂 | 项 | 1 | 220 |
| 2 | 壁挂式空调 | 格力KFR-26GW\(26570)Aa-3 KFR-50GW\K(50556)B1-N1 | 压缩机 | 台 | 1 | 1921 |
|  |  |  | 定频主板（内、外机） | 块 | 1 | 662 |
|  |  |  | 变频主板（内、外机） | 块 | 1 | 1078 |
|  |  |  | 四通阀 | 个 | 1 | 747 |
|  |  |  | 低压阀 | 个 | 1 | 587 |
|  |  |  | 铜管 | 米 | 1 | 213 |
|  |  |  | 电机 | 个 | 1 | 523 |
|  |  |  | 风扇 | 个 | 1 | 374 |
|  |  |  | 温度传感器 | 个 | 1 | 300 |
|  |  |  | 热交换器 | 个 | 1 | 2507 |
|  |  |  | 制冷剂 | 项 | 1 | 220 |
| 3 | 冰柜 | 海尔 | 控制器 | 个 | 1 | 598 |
|  |  |  | 压缩机 | 台 | 1 | 1472 |
|  |  |  | 电机 | 个 | 1 | 459 |
|  |  |  | 风扇 | 个 | 1 | 203 |
| 4 | 冷库 |  | 主板 | 块 | 1 | 939 |
|  |  |  | 压缩机 | 台 | 1 | 5655 |
|  |  |  | 电磁阀 | 个 | 1 | 1280 |
|  |  |  | 温控器 | 个 | 1 | 747 |
|  |  |  | 电机 | 个 | 1 | 939 |
|  |  |  | 风扇 | 个 | 1 | 704 |
|  |  |  | 铜管 | 米 | 1 | 245 |
|  |  |  | 膨胀阀 | 个 | 1 | 2027 |
|  |  |  | 高低压保护器 | 个 | 1 | 1387 |
|  |  |  | 制冷剂 | 项 | 1 | 1000 |
| 折扣率： % |  |  |  |  |  |  |

备注：1.报价需含安装、运输、人工费，验收合格之前及保质期内,服务及配件发生的所有费用含税；实际维修项目及结算金额以我单位需求和验收为准。本项目实施地点为江西省井冈山市茨坪镇中国井冈山干部学院。

2.实际结算价=维修费基准价×折扣率。例如供应商承诺折扣率为90%，则更换格力FGR5H\A(O)压缩机的实际结算价为1920.6元（2134×90%=1920.6）。

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：      年

3.营业执照副本复印件（非新版营业执照（具有统一社会信用代码）需提供税务登机证副本复印件）