附件1：

中国井冈山干部学院道路防滑、车辆检测台和办公室维修等零星工程清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 坡道路面防滑 |  |  |  | 羽毛球馆边 |
| 1 | 人工挖土方 |  | m3 | 29.20 |  |
| 2 | 基层处理 | 路面垫层C20混凝土10cm厚 | m2 | 78.00 |  |
| 3 | 防滑石材铺贴 | 拉粗糙面、200*600厚度60，2cm宽缝 | m2 | 156.00 | 原拆除石材利旧 |
| 4 | 钢筋混凝土挡墙 | 高度900，宽120 | m3 | 5.40 |  |
| 5 | 挡墙模板 |  | m2 | 52.80 |  |
| 6 | 塑木扶手 |  | m | 50.00 |  |
| 7 | 挡墙喷石头漆 |  | m2 | 60.00 |  |
| 8 | 拆除原光滑路面 |  | m2 | 120.00 | 含弃置挑运费 |
| 9 | 羽毛球馆周边路面修补 |  | m2 | 30.00 |  |
| 二 | 车辆检测台 |  | m3 | 29.20 | 3号岗 |
| 1 | 停车场花岗石人行道维修 | 含开挖、基层、花岗石面层铺贴 | m2 | 30 |  |
| 2 | 车辆检测台路面加宽 | 含开挖、基层、花岗石面层铺贴 | m2 | 50 |  |
| 三 | 办公室维修 |  |  |  |  |
| （一） | 1号楼3楼办公室、谈心谈话室、红机通话室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 213.20 |  |
| 2 | 砌块墙 | 1.轻集料混凝土小型砌块墙 墙厚(mm) 190; | m3 | 30.55 |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 内墙 (14+6)mm | m2 | 279.06 | 定制含门套包边 |
| 4 | 单开实木门 | 颜色与现有同 | 樘 | 3.00 | 定制含门套包边 |
| 5 | 双开实木门 | 颜色尺寸与现有同 | 樘 | 3.00 |  |
| 6 | 轻钢龙骨架隔断 | 1.轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500; 2.型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1500; 3.石膏板基层; | m2 | 26.19 |  |
| 7 | 墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆 | m2 | 411.66 | 环保 |
| 8 | 吊顶天棚 | 1.装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格(mm) 450×450 平面; 2.吊顶天棚 胶合板基层 5mm; 3.吊顶天棚 石膏板天棚基层; | m2 | 216 | 二级吊项 |
| 9 | 天棚乳胶漆 | 天棚修补、墙面乳胶漆 | m2 | 216 | 环保无气味 |
| 10 | 实木复合地板 | 环保国标与现有同 | m2 | 80 | 含踢脚线 |
| 11 | 胶泥贴地面砖 | 600*600与大走廊同色 | m2 | 110.7 | 含基层处理 |
| 12 | 双开门套处理 |  | 套 | 4 |  |
| 13 | 材料二次搬运和垃圾外运费 |  | 车 | 3 | 5m3 |
| （二） | 教学科研楼 |  |  |  |  |
| 1 | 泡沫砖垫层 | 塑料膜、水泥砂浆砌筑 | m2 | 34.90 |  |
| 2 | 600*600地面砖 |  | m2 | 34.90 |  |
| 3 | 原地贴pvc面 | 含地面处理 | m2 | 31.20 |  |
| 4 | 隔断 | 双面龙骨、隔音棉、九夹板 | m2 | 27.40 |  |
| 5 | 铝合金窗 | 双层中空玻璃 | m2 | 7.65 |  |
| 6 | 单开实木门 | 900*2100 | 樘 | 2.00 |  |
| 7 | 门窗拆除、打洞 | 含高窗下调打墙长20m | 项 | 1.00 | 水钻30cm厚钢筋混凝土水池壁 |
| （三） | 2号楼1楼对外交流开发部副主任办 |  |  |  | 1间 |
| 1 | 拆除墙体 |  | m2 | 20.16 | 含挑运费 |
| 2 | 垃圾外运 |  | 车 | 1.00 | 5m3 |
| 3 | 拆除1卫生间洁具 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 砌墙体、墙洞 | 泡沫砖 | M3 | 3.07 | 2号楼1楼对外交流开发部副主任办 |
| 5 | 地面修复 | 重铺 | m2 | 21.84 | 含过道修复 |
| 6 | 实木复合门 | 含门套包边等 | 樘 | 1 |  |
| 7 | 墙面天棚乳胶漆 |  | m2 | 95.992 |  |
| （四） | 培训开发处 |  |  |  | 1间 |
| 1 | 隔断 | 白色铝合金框，磨砂玻璃。 | m2 | 9.74 |  |
| 2 | 实木复合门 |  | 樘 | 1 |  |
| 3 | 天棚修复 |  | m2 | 8.00 | 天棚内移 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 刷面漆二遍 | m2 | 55.216 |  |
| （五） | 培训部副主任、纪办、党办 |  |  |  | 2间 |
| 1 | 隔断 | 白色铝合金框，磨砂玻璃。 | m2 | 9.74 | 1楼 |
| 2 | 轻钢龙骨架隔断 | 1.轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500; 2.型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1500; 3.白色墙饰面板 石膏板基层; | m2 | 5.04 | 2楼 |
| 3 | 实木复合门 |  | 樘 | 2 |  |
| 4 | 天棚修复 |  | m2 | 8.00 | 天棚内移 |
| 5 | 地面修复 |  | m2 | 5.00 |  |
| 6 | 碳晶板墙面 | 纪办、党办 | m2 | 24 | 2间 |
| 四 | 人力资源部档案室 |  |  |  |  |
| 1 | 加钢木门 | 2100*900含包门套 | 樘 | 1 |  |
| 2 | 防盗窗 |  | m2 | 4.32 |  |
| 3 | 墙面防火材料 | 3mm厚铝塑板 | m2 | 37.8 |  |
| 4 | 安防措施费 |  | 项 | 1 | 如超出另计 |
| 五 | 科研楼1401、楼梯间等墙面修复 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面、天棚乳胶漆 |  | m2 | 400 | 含基层处理 |
| 六 | 1号楼走廊闲置区域增设贮物间 |  |  |  | 18.35 |
| 1 | 轻钢龙骨架隔断 | 1.轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500; 2.型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1500; 3.墙饰面 石膏板基层; | m2 | 50.16 |  |
| 2 | 墙面、天棚乳胶漆 | 天棚修补、墙面乳胶漆 | m2 | 70.16 |  |
| 3 | 钢木门 | 2100*900含包门套 | 樘 | 3 |  |
| 七 | 1号楼1层集中办 |  |  |  |  |
| 1 | 隔断拆除 |  | m2 | 27 |  |
| 2 | 天棚修复 |  | m2 | 5 |  |
| 3 | 地面修复 |  | m2 | 10 |  |
| 八 | 强弱电 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面凿槽 |  | m | 200 |  |
| 2 | pc20线管 |  | m | 600 |  |
| 3 | BV-2.5 |  | m | 800 |  |
| 4 | BV-4 |  | m | 200 |  |
| 5 | 吸顶灯 | 双控 | 套 | 6 |  |
| 6 | 筒灯 | 直径6cm | 套 | 40 |  |
| 7 | 开关 |  | 个 | 20 |  |
| 8 | 插座 |  | 个 | 60 |  |
| 9 | 弱电管线 |  | m | 300 |  |
| 九 | 以上合计 |  |  |  | 含税金、管理费和安全措施等所有费用 |