**附件1：响应文件格式**

**1、响应函**

致：中国井冈山干部学院采购办

我公司收到贵单位**数码印刷设备使用油墨耗材采购项目**询价公告，经仔细阅读和研究，我公司决定响应。

1、我们已详细阅读全部询价公告（含询价公告及附件、澄清答疑等），对询价公告无任何异议，愿意以报价单大写金额为响应总报价，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，愿意按照询价公告的一切要求，提供本项目的所有货物和服务等。

2、如果我们的响应文件被接受，我公司将严格履行询价公告中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务，保证具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及供货能力，并同意按本项目合同主要条款规定的相关内容执行合同。

3、我公司同意按询价公告中的规定，本响应文件的有效期限为递交响应文件截止时间后90天，我们承诺本响应文件在询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我们愿意提供采购人在询价公告中要求的所有资料，并保证具有良好的商业信誉，近三年内无不良经营行为，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其询价有关的任何证据或资料。并保证所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

5、我们承诺我公司符合询价公告供应商须知中“供应商资格条件”的要求，同时承诺本项目为独立承担经营，无联合体。

6、我们认为你公司有权决定成交者，还认为你公司有权接受或拒绝所有的响应者。

7、在服务过程中，我们将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范及你公司相关管理办法的要求，积极开展工作。

8、我们承诺报价为含税总价，提供正规的发票。

9、我们承诺不存在以下任何一种情形：法定代表人为同一个人的两个或者两个以上企业法人；供应商之间存在控股关系、隶属关系的。

10、在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本询价响应函，对各方具有约束力。所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

联系电话： 传真：

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**2、响应供应商的报价单**

**2.1报价说明**

1、响应文件报价均为非选择性一次性报价，均为现场交货价。报价应包括但不限于产品、运输、搬运以及其它相关服务在内的所有一切税费等。供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、**本项目计划采购数量仅为本次确定中标供应商的模拟量，以实际通知的单批采购数量为准。实际合同签署为固定单价合同。**

**2.2报价单**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 品牌、规格及技术参数 | 产品标准 | 单位 | 计划采购数量 | 预算价 | 报价 | 预计结算价 |
| 1 | 理想GD黑油墨 | 适用机型理想 （RISO）闪彩印王GD9630 | 1000ml/支 | 支 | 20 | 3000 |  |  |
| 2 | 理想GD黄油墨、理想GD青油墨、理想GD文件红油墨、理想GD品红油墨 | 适用机型理想 （RISO）闪彩印王GD9630 | 1000ml/支 | 支 | 40 | 3500 |  |  |
| 3 | 理想FW黑油墨 | 适用机型理想 （RISO ）闪彩印王FW2230 | 1000ml/支 | 支 | 20 | 3000 |  |  |
| 4 | 理想FW文件红油墨 | 适用机型理想 （RISO ）闪彩印王FW2230 | 1000ml/支 | 支 | 15 | 3500 |  |  |
| 备注 | 正品要求：要求供货的耗材必须是正品，理想等标识齐全，产品识别编码未被恶意涂刮，可致电防伪查询热线鉴定真伪，耗材清香无异味、不刺鼻。 | | | | | | | |
| 合计  （响应总报价） | | （大写）人民币 | | | 小写 | | | |

注：响应总报价为各项预计结算价的和。

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**3、响应供应商法定代表人身份证复印件**

**4、响应供应商授权代理人授权书及代理人的身份证复印件**

注：如法定代表人亲自经办的无需提供授权委托书及授权代理人身份证复印件

**授权委托书**

本授权委托书声明：

（姓名） (身份证号码)系 （响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名） (身份证号码)为我公司代理人,以本公司的名义参加贵单位组织实施的 数码印刷设备使用油墨耗材采购项目 询价活动。代理人在响应报名、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自开标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**5、营业执照副本复印件（非新版营业执照（具有统一社会信用代码）需提供税务登机证副本复印件）**

**6、理想(中国)科学工业有限公司产品合法经销权证明材料**