中国井冈山干部学院

2024-2026年弱电运维服务项目技术与服务需求

(全国意见征集稿)

一、项目概况

中国井冈山干部学院是经党中央、国务院批准成立，为国家财政全额拨款的中央直属事业单位。学院占地面积268亩，建筑面积6万多平方米。主体建筑包括学员1号楼、学员2号楼、学员3号楼、图书馆、教学楼、专家楼、后勤综合楼以及教工周转房，同期可容纳500名学员在院培训。学院拟将院内及周转房的弱电系统运维通过公开招标的形式确定中标单位，由其派驻管理团队和学院弱电员工团队全面负责弱电系统的运维工作。

二、项目内容

学院将所属后勤管理中心弱电维保部（以下简称弱电维保部）委托中标单位管理，在学院办公厅下设的后勤服务社会化委托管理监督考核办公室（以下简称监管办）的监督指导下，中标单位派驻管理团队全面负责弱电维保部的工作运行管理、员工招聘、员工培训等工作；组织弱电维保部承担学院会场音视频保障、教学支持系统、信息设施系统和安防系统等设施设备的运维工作（主要包括各系统软硬件设施设备的安装、配置、巡检维护、维修等服务项目，学院硬件设施设备升级要根据学院实际情况作出工作运行管理调整，符合学院弱电运维标准）；做好监管办交办的与弱电系统运维有关的其他基础性和辅助性工作。

1.运维方式

通过公开招标引入专业运维企业派出6名人员到学院驻场服务，组成管理团队，弱电维保部现有员工组成员工团队，由管理团队负责员工团队的管理、分工、考核、奖惩、培训等工作，组建后勤管理中心弱电维保部，共同承担弱电系统运维工作，由学院监管办进行工作监管。

学院为管理团队提供必要的办公条件，及与本项目工作有关的办公用品、工具、配件和耗材等费用，其他费用由企业承担。

弱电维保部现有13名员工，其中高级技工2人，领班2人，中级技工2人，普通员工7人，在学院连续工作时间均在1年以上，其工资社保福利、餐饮住宿均由学院提供。

现有弱电员工情况一览表如下：

| 序号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 入职时间 | 职务 | 特长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男 | 41 | 大专 | 2006.3 | 高级技工 | 精通计算机、打印机、复印机维修、会场保障、西软酒店管理系统、一卡通系统 |
| 2 | 男 | 38 | 大专 | 2006.3 | 高级技工 | 精通计算机、打印机、复印机维修、会场保障、多媒体系统 |
| 3 | 男 | 41 | 大专 | 2005.11 | 领班 | 精通计算机、打印机、复印机维修、会场保障、多媒体系统 |
| 4 | 男 | 40 | 中专 | 2015.3 | 领班 | 精通计算机、打印机、复印机维修、会场保障、计算机网络 |
| 5 | 男 | 33 | 大专 | 2012.2 | 中级技工 | 精通计算机、打印机、复印机维修、会场保障 |
| 6 | 男 | 36 | 中专 | 2016.7 | 中级技工 | 精通计算机、打印机、复印机维修、会场保障 |
| 7 | 男 | 28 | 大专 | 2016.12 | 员工 | 精通计算机、打印机、复印机维修、会场保障 |
| 8 | 男 | 33 | 大专 | 2016.11 | 员工 | 精通计算机、打印机、复印机维修、会场保障 |
| 9 | 男 | 44 | 中专 | 2019.9 | 员工 | 精通计算机维修、会场保障、安防监控维修 |
| 10 | 男 | 46 | 高中 | 2018.7 | 员工 | 熟悉计算机、打印机、复印机维修、会场保障 |
| 11 | 男 | 28 | 中专 | 2019.6 | 员工 | 熟悉计算机、打印机、复印机维修、会场保障 |
| 12 | 男 | 32 | 大专 | 2022.4 | 员工 | 熟悉计算机、打印机、复印机维修、会场保障 |
| 13 | 女 | 47 | 高中 | 2021.11 | 员工 | 仓库管理 |

投标人必须完全响应学院的运维方式，否则即视为自动放弃。

2.托管弱电子系统

（1）会场保障

包括学院各种会议、教学、演出等教学或公务活动的全程现场音视频保障。

（2）教学支持系统运维

多媒体系统运维、协助酒店管理系统运维。

（3）信息设施系统运维

计算机终端及外设运维、计算机网络系统运维、信息发布系统运维、公共广播系统运维、协助卫星接收及有线电视系统运维、协助电话通信系统运维、信息设备供电及UPS不间断电源系统运维、信息防雷接地系统运维、协助部分信息系统应用软件运维、一卡通系统运维、安防系统运维。

3.运维服务基本内容

（1）弱电运维的日常服务运行管理：问询接待、投诉受理及回访、报修受理等工作，协调部门与学院其他部门相关联系工作。

（2）院内各弱电系统、电光线路、设施设备等的档案资料管理，弱电运行、维护过程中发生各种材料和数据上报学院，建立健全各项管理制度和日常工作流程。

（3）做好部分员工管理及培训工作，确保建立一支技术能力强、操作水平高、工作讲规范的弱电运维队伍，确保能够提供高效、熟练、热情的弱电运维技术服务，确保7×24小时的服务响应。

（4）根据学院发布的会议、教学、演出等活动安排通知，做好会场音视频技术保障工作，做好相关档案的建立和管理工作，建立健全会场保障的管理制度和工作流程，建立应急预案。

（5）为学院计算机终端及外设提供全面的软硬件服务，为学院计算机网络提供全面的运维技术支持，并协助做好网络安全工作。

（6）学院多媒体系统、信息供电及UPS不间断电源系统、信息防雷和接地系统、信息发布系统、公共广播系统、信息系统应用软件的日常技术维护和管理工作，确保各系统的正常运行和使用。

（7）协助解决酒店管理系统、卫星接收及有线电视系统、电话通信系统的简单故障，联系有关单位报修无法解决的故障并跟踪维修进度。

（8）学院后续新建或新购的弱电系统或设备也属于本项目运维对象。

（9）协助学院进行各弱电系统所需的办公用品、工具、配件、耗材等项目的采购、仓管、报账、资产管理等工作。

（10）根据学院的要求开展其他相关业务。

三、质量标准及服务要求

1.学院弱电系统运维管理团队人员的基本要求

（1）职位配置

中标单位派驻管理团队共6人：弱电维保部主任1名，网络工程师（弱电维保部副主任）1名，多媒体工程师1名，维修工程师1名，安防系统维保工程师1名，联络员1名。

（2）资格要求

①弱电维保部主任：要求本科及以上学历，能做好部门日常运行及业务管理，有较好的组织指挥和协调能力，能够利用多种管理激励手段确保团队的凝聚力和战斗力，有较高的文字写作水平，能起草相关的管理文件或管理办法，协调好本部门与院内院外其他部门的关系，能配合监管办做好弱电运维工作，能完成监管办交给的其他工作，且具有3年以上信息类企业管理工作经验（需出具证明材料，证明担任企业中层管理人员以上职位，且直接主管20名以上员工的持续工作时间须大于1年）；②网络工程师（弱电维保部副主任）：要求本科及以上学历，具备1年以上大中型网络（网络接入点总数不少于200个）维护经验，且能熟练配置华为和H3C系列交换机，能熟练配置Windows 2008、2012、2016等主流服务器操作系统（需出具证明材料）；③多媒体工程师：要求大专及以上学历，能熟练进行各类音视频设备的安装调试，能在小型演出场所独立进行调音，并且具备1年以上音响系统施工或维护工作经验（需出具证明材料）；④维修工程师：要求大专及以上学历，具备电子设备芯片级维修技术，能看懂电路图，在电脑、打印机、复印机等设备出现故障时能独立诊断出并进行解决，且具备1年以上电子信息类设备维修工作经验（需出具证明材料）；⑤安防系统维保工程师：年龄30—45岁，大专及以上学历，从事安防系统维保工作6年以上，精通视频监控系统集成技术，能熟练掌握视频监控、大门门禁、车辆识别、访客等系统设施设备维护保养技能，且具备1个以上大中型安防系统（视频监控摄像头总数不少于100个）项目施工经验（需出具证明材料），取得弱电系统工程师（中级）以上资质者优先（可以考虑，但不一定作为必要条件）；⑥联络员：要求大专及以上学历，能熟练进行文字编辑、网站编辑、视频编辑等工作，且具备1年以上文字编辑工作经验（需出具相关证明材料）。

各职位资格要求为实质性响应要求，投标人必须完全响应，否则将按无效投标处理。投标人必须提供拟派驻人员的学历证书复印件、工作资历证明等相关证明材料，以证明所投拟派驻人员满足上述资格要求，否则即视为无效投标。中标后，学院有权对中标单位拟派驻人员进行资格测试，若不满足上述资格条件可要求进行更换直至满足条件为止。

（3）管理团队人员的其他要求

本项目服务存续期间中标单位委派或更换派驻人员应满足资格要求中所列资质，并在事先与学院充分沟通、征得学院同意后派出或更换；未经学院同意委派的派驻人员，学院不支付其工资和相关福利待遇；所有派驻人员原则上持续在院工作时间不少于1年，如因特殊情况需提前返回的，应征得学院同意；学院有权对中标单位派驻人员进行考核，因考核不合格或违反法纪及学院相关规定的，学院可责成中标单位更换相应派驻人员。

本项目服务存续期间新任或更换的派驻管理人员年龄：男应在55周岁（不含）以下，女应在47周岁（不含）以下。如派驻人员在学院工作期间达到上述年龄，原则上在下一年合同签订前进行人员更换，经学院审批同意可适当延长在院工作时间。

本项目服务存续期间，中标单位派驻人员没有达到上述规定的人数或人员资质未达到本合同要求时，学院有权核减中标单位未到岗到位，及考核未达标派驻人员的相应工资，并根据人数和持续时长扣除一定数额的委托管理费。

2.管理目标

学院弱电系统运维工作定位：必须始终坚持服务教学、服务行政，服务学员、服务教工，坚持正确的政治思想导向和高标准服务水平。必须根据国家颁布的有关弱电系统运维工作的相关标准履行岗位职责，提高管理水平、增强队伍素质、严把服务质量。

基本服务要求：

（1）服务满意率：对弱电系统按月进行考核，要求学员和教职工满意率达到95%以上。

（2）设施设备保养目标：每月须统计出各系统故障率，要求必须达到95%的完好率，使学院的各种设施设备处于良好状态。

（3）安全管理目标：每个季度统计出安全工作情况，严格按照国家相关法律、法规、规章、条例执行，保障各系统安全尤其是计算机网络和各信息系统安全，力争达到零事故的管理目标。

（4）精神文明建设目标：配合学院争创省级精神文明、社会治安综合治理、消防安全、园林绿化、节能等先进单位称号。

（5）投诉接待处理：要求建立出科学合理的统一工作流程，及时处理，有回访制度，并建立记录，每月进行一次统计分析。

（6）报修受理：报修要处理及时，有完善的报修受理流程，有回访制度和记录，有统计分析，每月进行一次报修受理工作情况统计分析。

在接到服务要求后，原则上15分钟内应到达现场,经用户同意后方可排障，在到达现场10分钟内准确诊断并告知用户故障原因，诊断差错率要控制在5%以内。并向最终用户解释故障发生原因，可能导致的后果，以及拟采取的措施。故障修复过程中可能影响用户工作或对系统应用数据有影响的，要先咨询用户意见再处理。对于涉密设备要在报告学院同意后方可提供服务。原则上半小时内解决并完成服务要求，紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止。服务时要尊重用户、有礼貌，注重细节，不做排障以外的事情。

维修原则上采用“自行维修+第三方维修+原厂维修”模式，即过保设备一般故障自行维修，维修不了的（如芯片级维修）报学院同意后送原厂或第三方售后送修，及时协调维修进度并做好记录，需送修的故障原则上应在一周内解决；而在保设备原则上协调厂家维修，对于不影响整体保修且需尽快解决的故障也可自行维修。

（7）工具及耗材管理：根据实际需求上报学院采购办公用品、工具、配件和耗材，建立库房管理和备品备件领用制度，建立工具管理制度，做到账卡物相符，根据学院的要求进行损坏工具和耗材销毁工作。涉及到固定资产采购，由学院采购办组织实施。要求每个季度做一次工具及耗材管理工作情况统计分析，力求100%无差错。

（8）设立弱电运维统一服务电话：提供问询接待、报修登记处理、求助引导等服务，必须保证时时有人接，事事有反馈，要求建立电话记录，并且每月进行一次统计汇总。

（9）保持团队稳定：要保证团队的稳定性，部门人员变动须至少提前1个月告知学院，并提前安排好接任人选，在学院同意后方可变动或离职。每个季度进行一次部门人员变动统计分析。

（10）员工团队管理：管理团队负责对员工团队进行严格管理，建立有效的考核奖惩机制，为学员及学院教职工提供迅捷、礼貌、周到、细致的服务。做好员工思想工作，建立一个团结高效的员工队伍，保证员工具有积极乐观、爱岗敬业的工作态度。统一着装，佩带工号，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。定期对员工进行考核，对考核不合格者进行业务培训，并根据学院意见进行人员调整。根据学院工作安排好员工的休假与值班，不得影响学院正常运行。每月进行一次员工奖惩情况统计、出勤情况统计，每个季度对所有员工的工作情况进行一次系统全面的统计分析。

（11）员工培训：根据学院需求做好培训工作计划，确保员工有胜任工作的技术水平。每个季度对上季度培训工作情况进行统计分析，并出台本季度的培训工作计划。

（12）信息化资产管理：协助建立各系统设备的详细档案，并根据学院新购或报废资产情况进行实时更新，根据学院的要求统计相关数据或撰写相关材料，协助办理相关固定资产报废的技术鉴定及数据销毁工作。管理团队对管理不善、违规操作所造成的如失窃、火灾等承担相应的法律和经济赔偿责任。每个季度需提交一次信息化资产管理工作情况统计分析。

（13）系统巡检：每个季度至少对各系统进行一次巡检，并形成巡检报告。

（14）“三电排查”：每月至少对所有客房电脑、电视、电话进行一次系统排查，做好记录文档，并形成巡检报告。

（15）所有管理团队人员必须是驻场工作，现场服务和上班，不认可远程服务和操作。

四、弱电各子系统服务范围、设备统计及服务内容

以下各项子系统服务范围、设备统计及服务内容为招标当年情况，具体弱电各子系统服务范围、设备统计及服务内以学院实际情况为标准。

（一）会场保障

（1）服务范围

在学院所有教室、会议室、报告厅等场所举行的各种会议、教学、演出等活动的全程现场音视频保障。

（2）学院现有教学场地情况一览表

| 序号 | 名 称 | 面积(M2) | 座位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼4楼多功能厅 | 226.5 | 108 | 提供技术服务 |
| 2 | 1号楼2楼会议室 | 73 | 39 | 电视1台 |
| 3 | 1号楼3楼会议室 | 73 | 16 | 无多媒体设备 |
| 4 | 教学楼1楼多媒体教室 | 105.8 | 80 | 提供技术服务 |
| 5 | 教学楼2楼视频会议室 | 87.3 | 48 | 提供技术服务 |
| 6 | 教学楼报告厅 | 481 | 489 | 提供技术服务 |
| 7 | 教学楼101研讨室 | 38 | 16 | 无投影 |
| 8 | 教学楼102研讨室 | 38 | 16 | 无投影 |
| 9 | 教学楼104研讨室 | 52 | 30 | 无投影 |
| 10 | 教学楼105研讨室 | 52 | 33 | 无投影 |
| 11 | 教学楼109研讨室 | 27 | 14 | 无投影 |
| 12 | 教学楼110研讨室 | 27 | 8 | 无投影 |
| 13 | 教学楼202研讨室 | 38 | 20 | 无投影 |
| 14 | 教学楼204研讨室 | 52 | 33 | 提供技术服务 |
| 15 | 教学楼205研讨室 | 52 | 32 | 提供技术服务 |
| 16 | 教学楼206研讨室 | 36 | 14 | 无投影 |
| 17 | 教学楼207研讨室 | 47 | 12 | 无投影 |
| 18 | 教学楼208研讨室 | 41 | 14 | 无投影 |
| 19 | 教学楼209研讨室 | 27 | 8 | 无投影 |
| 20 | 2号楼4楼大会议室 | 293 | 152 | 提供技术服务 |
| 21 | 2号楼201研讨室 | 56.5 | 10 | 只有幕布、移动投影、移动电视 |
| 22 | 2号楼202研讨室 | 38.1 | 12 | 只有幕布、移动投影、移动电视 |
| 23 | 2号楼203研讨室 | 38.1 | 21 | 只有幕布、移动投影、移动电视 |
| 24 | 2号楼204研讨室 | 40.3 | 16 | 只有幕布、移动投影、移动电视 |
| 25 | 2号楼205研讨室 | 59.5 | 30 | 只有幕布、移动投影、移动电视 |
| 26 | 2号楼2楼舞厅 | 262 | 50 | 提供技术服务 |
| 27 | 3号楼101教室 | 174 | 110 | 提供技术服务 |
| 28 | 3号楼201教室 | 165 | 110 | 提供技术服务 |
| 29 | 3号楼301教室 | 165 | 100 | 提供技术服务 |

（3）服务内容

①全程现场保障：视情况派出1名或多名员工参与会场保障工作，员工须全程坐在音控室监看会场情况并根据主持人要求提供服务项目，如播放歌曲和视频、调节声响和显示效果等。

②规范流程：管理团队应严格要求，建立规范的保障工作流程，形成制度并严格贯彻执行。

③做好记录：针对会场情况应建立详细的记录档案，对于出现的问题应及时反馈给学院。

④做好应急预案：在所有会场保障工作中，必须建立应急预案，在设备出现故障的情况下原则上5分钟内应切换到应急状态，保障会场活动的顺利进行。巡检维护相关设备，保证达到99%以上的完好率（所谓完好，即所有设备均不出现事故）。

⑤重大会场保障：根据学院的要求着重做好重大会场保障，从保障流程、人手、预案等方面都要做到万无一失，达到零事故的保障要求（具体来说，就是要保证音视频设备不出现故障或出现故障后，能在5分钟内切换到应急预案并能够保障活动圆满完成）。

（二）教学支持系统

1.多媒体系统

（1）服务范围

学院所有教室、会议室、报告厅等场所的音视频设备（含音响、功放、矩阵、调音台、效果器、各种话筒、中控系统、点歌系统、投影机及幕布、电视机、监视器、拼接屏、LED屏、教学用笔记本等）、录播系统（含软件、服务器、摄像头等）、视频会议系统等及其附属布线系统，还包括所有教室、会议室、报告厅音控室内的其他相关设备（如供电、机柜、空调、UPS、监控、灭火器、温湿度计、除湿机等）。

（2）学院主要多媒体设备清单

| 序号 | 资产名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矩阵 | 18 | 台 |  |
| 2 | 电视 | 18 | 台 |  |
| 3 | 播放器 | 30 | 台 |  |
| 4 | 功放 | 42 | 台 |  |
| 5 | 调音台 | 21 | 台 |  |
| 6 | 音箱 | 94 | 台 |  |
| 7 | 幕布 | 18 | 幅 |  |
| 8 | 话筒 | 106 | 支 |  |
| 9 | 拼接屏 | 1 | 套 |  |
| 10 | LED大屏 | 1 | 套 | P1.86室内全彩三合一7.14M*4.10M |
| 11 | 投影仪 | 24 | 台 |  |
| 12 | PAR灯 | 16 | 组 |  |
| 13 | 会议系统 | 3 | 套 |  |
| 14 | 同声传译系统 | 1 | 套 |  |
| 15 | 编解码器 | 6 | 台 |  |
| 16 | 点播系统 | 4 | 套 |  |
| 17 | 电源时序器 | 14 | 台 |  |
| 18 | 同声传译系统 | 2 | 套 | 品牌是GONSIN |
| 19 | 数字放映系统 | 1 | 套 |  |
| 20 | 效果器 | 14 | 台 |  |
| 21 | 中控系统 | 3 | 套 |  |

注：学院另有锐取录播系统1套、教学楼报告厅视频会议系统1套、教学楼报告厅专用通信视频会议系统1套、2023年新采购录播系统一套，也须根据学院要求开展相应服务。

（3）服务内容

①系统维护：所有多媒体系统相关设备的搬运、安装、调试、组装、移位、拆卸、布线等。

②故障检测与修复：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

③定期清洗和保养多媒体系统相关设备。

④巡检：维护方应每月进行1-2次巡检及系统测试，进行系统检测及优化，及时发现隐患并加以解决，做好记录文档。

⑤其他业务：根据学院的要求开展其他业务，如协助学院多媒体系统改造施工、开学典礼多媒体系统检测及线路保障等。

2.酒店管理系统

（1）服务范围

学院西软FOXHIS V5.05酒店计算机管理系统软件及其部署的2台服务器。

（2）特别说明

该系统已委托西软公司进行调试维保服务，为了给学员和教职工提供便利，本项目维护方需提供协助和补充服务。

（3）学院西软FOXHIS V5.05酒店计算机管理系统设备清单

| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 保存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器软件 | 西软 | FOXHIS V5.05 | 1 | 服务器（互备） |
| 2 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M4 16g | 2 | 信息中心机房 |
| 3 | 客户端软件 | 西软 | FOXHIS V5.05 | 2 | 1号楼总台、房务中心 |

（4）服务内容

①简单故障排除：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于简单故障应在半个小时内解决，如果不能解决的需尽快联系西软公司工程师协助解决，并做好记录。

②系统巡检：每月对该软件及服务器运行情况进行1次巡检，及时发现问题并报告学院，做好记录文档。

③其他业务：根据学院的要求开展与酒店管理系统有关的其他服务。

（三）信息设施系统

1.计算机终端及外设

（1）服务范围

全院教职工及学员使用的教学、办公、客房的计算机终端（包括主机、监视器、笔记本等设备）及外设（包括移动存储介质、打印机、一体机、扫描仪、传真机等设备）。

（2）学院现有计算机终端及外设情况

①客房电脑

| 地点 | 主机型号 | CPU | 显示器 | 生产日期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 联想M7101Z-B022一体机 | 赛扬G1610 2.6G 双核 | 20英寸 | 2014.1 | 222 |
| 专家楼 |  |  |  |  | 41 |
| 2号楼 | 联想M8000S | 赛扬E3400 2.6G 双核 | 19英寸 | 2011.1 | 91 |
| 3号楼 |  |  |  |  | 94 |

②办公电脑约为300台，品牌型号复杂。

③打印机、复印机、扫描仪、一体机等打印外设约为100台，型号复杂。

④刻录机（移动光驱）、照相机、摄像机、录音笔、U盘、移动硬盘、硬盘盒等少量其他设备。

（3）服务内容

①硬件维护：所有指定维护范围内的计算机终端及外设的搬运、安装、调试、组装、移位等。

②系统安装：电脑操作系统的安装、调试及升级；外设的相关驱动程序及软件的安装调试；经用户授权进行应用软件安装、升级并排除软件使用过程中的故障；解决软件冲突造成的系统故障；计算机所标配软件的备份，包括随机恢复光盘，附带赠送软件、驱动程序等；负责清除计算机电脑病毒；计算机外设的软件备份和管理。

③系统状态维护及优化：保持计算机系统处于经优化的良好运行状态，并能正常连接办公网络，避免系统受病毒及其它不良代码影响而影响使用。根据用户的要求进行维护及优化服务。

④故障检测与修复：包括软件故障检测与修复，硬件故障检测，接到用户报修后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

⑤协助进行耗材更换：根据用户的要求进行耗材更换。

⑥外设的定期清洗和保养。

⑦巡检：维护方应每年进行2次巡检，检查硬件实际配置是否和设备登记表相符，对计算机终端及外设进行清洗、维护、检测及优化，做好记录文档，保障用户正常使用。每月对客房计算机运行情况（含网络运行情况）进行1次巡检并进行清理优化，确保系统安全稳定运行，及时发现问题并报告学院，做好文档记录。

⑧其他业务：根据学院的要求开展其他业务，如统一安装杀毒软件、统一修补漏洞、对客房电脑进行统一维护管理等。针对用户提出的其他要求，在报告学院同意后开展其他终端及外设维保服务。

2.计算机网络系统

（1）服务范围

学院建设的外网、内网、无线网、二级专网（需经学院通知）等网络系统的所有通信设备（含路由器、交换机、无线接入点等）、网络安全设备（含防火墙、漏洞扫描系统、上网行为管理系统、服务器日志记录系统等）和布线系统（含网络配线架、跳线、管道、光缆、双绞线、多媒体箱、分线器、网络面板等），还包括网络机房和弱电间里的其他相关设备（如供电、机柜、空调、UPS、监控、灭火器、温湿度计等）。

（2）学院现有计算机网络系统设备清单

| 序号 | 名 称 | 面积(M2) | 功能及设备、网络节点清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学员1号楼中心机房 | 70 | 5台防火墙、1套EMC存储、1套联想存储、9台交换机、1台防火墙、7台服务器（3台未用）、2台UPS、3台空调、1个光端机、1台WAF防火墙、1台上网行为管理系统、1台漏洞扫描系统、1台日志管理系统、1台流量监控、1台vpn、1台无线AC控制器、1台安全网关、13个机柜、1个电信程控交换设备 |
| 2 | 学员1号楼B1区 | 8.4 | 2台交换机、1个机柜、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 3 | 学员1号楼B2区 | 8.4 | 3台交换机、1个机柜、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备、7个RRU、1个CDMA |
| 4 | 学员1号楼B3区 | 8.4 | 3台交换机、2个机柜、1个一卡通控制器、1个广电公司交换机、3个移动公司5GRHUB设备（温度超过36.4，建议加装空调） |
| 5 | 学员1号楼B4区 | 8.4 | 2台交换机、1个机柜、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 6 | 学员1号楼C2区 | 8.4 | 4台交换机、2个机柜、1台空调、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 7 | 学员1号楼C3区 | 8.4 | 4台交换机、1个机柜、1个一卡通控制器、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 8 | 学员1号楼C4区 | 8.4 | 1台交换机、1个机柜、1个一卡通控制器、1个广电公司交换机 |
| 9 | 学员1号楼C5区 | 8.4 | 1台交换机、1个机柜、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 10 | 学员1号楼D区 | 21 | 3台交换机、1台UPS、8个机柜、1个一卡通控制器、1套学院频道主机 |
| 11 | 学员2号楼1L | 38 | 4台交换机、2台UPS、3个机柜、1台空调、4个移动公司5G设备机柜、1台移动公司UPS |
| 12 | 学员2号楼2L | 14.8 | 4台交换机、5个机柜、1个广电公司交换机、3个储物柜 |
| 13 | 学员2号楼4L | 14.8 | 1台交换机、2个机柜、1个一卡通控制器、1个监控交换机、2个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 14 | 学员2号楼5L | 14.8 | 1台交换机、2个机柜、2个广电公司交换机 |
| 15 | 学员3号楼1L | 17.5 | 6台交换机、4个机柜、1个一卡通控制器、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备、1个监控交换机、1个监控存储设备 |
| 16 | 学员3号楼3L | 10 | 2台交换机、2个机柜、1个广电公司交换机 |
| 17 | 学员3号楼5L | 10 | 1台交换机、2个机柜、1个一卡通控制器、1个广电公司交换机 |
| 18 | 学员3号楼2L管道井 | 2 | 1台交换机、1个机柜、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 19 | 学员3号楼4L管道井 | 2 | 1台交换机、1个机柜、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备、5个RRU |
| 20 | 学员3号楼6L管道井 | 2 | 1台交换机、1个机柜、1个广电公司交换机、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 21 | 办公楼1L | 8.3 | 4台交换机、2个机柜、6台电信设备、5个RRU |
| 22 | 办公楼3L | 18 | 3台交换机、2个机柜、1个一卡通控制器、1个移动公司5GRHUB设备、1个RRU |
| 23 | 图书馆1L | 12 | 3台交换机、1台空调、1台UPS、2个机柜、1个移动公司5GRHUB设备、1个监控交换机、1个监控存储设备、1台LED屏控制电脑、4个RRU |
| 24 | 图书馆2L | 8 | 3台交换机、1个机柜、2个移动公司5GRHUB设备 |
| 25 | 教学楼1L | 43 | 3台交换机、1台空调、3个机柜、1台UPS、1台LED屏控制电脑 |
| 26 | 专家楼1L | 46 | 3台交换机、2台空调、1台UPS、4个机柜、1套广播系统、1个监控交换机、1个监控存储设备、6个RRU、1个CDMA设备 |
| 27 | 专家楼2L南 | 5 | 2台交换机、1个机柜、1个监控交换机、1个广电公司交换机、1个移动公司5GRHUB设备 |
| 28 | 专家楼2L北 | 6 | 3台交换机、1个机柜、1个一卡通控制器、1个广电公司交换机、3个移动公司5GRHUB设备 |
| 29 | 后勤楼1L | 14.4 | 5台交换机、1台空调、1台UPS、3个机柜、1个监控交换机、1个监控存储设备、1个移动公司5GRHUB设备 |
| 30 | 后勤楼2L | 2 | 2台交换机、1个机柜、1个移动公司5GRHUB设备、5个RRU |
| 31 | 后勤楼2L健身房西墙壁机柜 | 2 | 2台交换机、1个机柜 |
| 32 | 后勤楼3L | 2 | 2台交换机、1个机柜、1个移动公司5GRHUB设备、5个RRU |
| 33 | 后勤楼4L | 2 | 1台交换机、1个机柜、1个移动公司5GRHUB设备 |
| 34 | 周转房中心机房 | 6.5 | 1台交换机、1台UPS、2个机柜、1台UPS、1台除湿机、1台数字电话程控机、1个监控交换机、1个监控存储设备 |
| 35 | 周转房一栋一单元 | 7 | 1台交换机、1个机柜 |
| 36 | 周转房二栋一单元 | 7 | 1台交换机、1个机柜 |
| 37 | 周转房二栋二单元 | 2 | 1台交换机、1个机柜 |
| 38 | 周转房三栋一单元 | 7 | 1台交换机、1个机柜 |
| 39 | 周转房三栋二单元 | 7 | 1台交换机、1个机柜 |
| 40 | 周转房三栋三单元 | 7 | 1台交换机、1个机柜 |
| 41 | 周转房四栋一单元 | 7 | 1台交换机、1个机柜 |
| 42 | 周转房四栋二单元 | 7 | 1台交换机、1个机柜 |

注：学院外网是从电信租借了2条400M光纤，无线网采用家用路由器方式接入（后续会进行改造），另建设了一个独立的内网，合计内外网约有1200个网络点位，高峰期同时在线人数不超过1000人。学院正在推进等级保护工作。

（3）服务内容

①网络设备维护：所有网络设备（含网络安全设备）的安装、调试、配置、管理、移位、更替等操作。

②网络故障检测与修复：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

③网络安全监测与技术支持：每天利用学院网络安全设备监测网络运行状况，做好记录文档，发现异常情况立即报告学院。根据学院的要求开展网络安全检查、评估、漏洞扫描、漏洞修补等相关工作。

④服务器及存储设备技术支持：每月对信息中心机房的服务器和存储设备进行一次网络安全检测并协助修补漏洞。根据学院的要求开展服务器和存储设备的部署、迁移、配置、管理等相关工作。

⑤机房及弱电间维护巡检：维护方应每周进行1次巡检，检查设备的运行环境（含供电、UPS电源、温湿度、空调、消防等）及运行状态，并进行维护、检测及优化，保证清洁卫生，做好文档记录。

⑥线路维护：维护方应每年进行2次线路维护，检查线路状态，并进行布线整理，做好记录文档，要求所有线路标签明晰、美观有序。

⑦其他业务：根据学院的要求开展与计算机网络、服务器、机房、弱电间有关的其他服务。

3.信息发布系统

（1）服务范围

学院内所有的LED双色/单色/彩色显示屏、发布机等信息显示设备（不含教室、会议室、报告厅的显示设备）及其附属布线系统。

（2）学院现有信息发布系统设备清单

| 序号 | 类型 | 面积 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED屏 | P2.5全彩（2.7678平米） | 1 | 教学楼休息区 |
| 2 | 双色LED显示屏 | 3.75双色 107cm*214cm | 1 | 学员1号楼餐厅 |
| 3 | LED电子显示 | 304cm*510cm | 1 | 图书馆小广场 |
| 4 | 全彩LED屏 | P2.5全彩（3.6864平米） | 1 | 学员1号楼大厅 |
| 5 | 星际信息发布机 | 76cm*189cm | 5 | 学员1号楼大厅、学员1号楼餐厅、学员2号楼餐厅、学员3号楼大厅、专家楼大厅 |

（3）服务内容

①系统维护：信息发布系统设备软硬件维护及安装、调试、配置、管理、布线、迁移等服务。

②故障排除与维修：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

③系统巡检：每月对所有信息发布系统运行情况进行1次测试和巡检，及时发现排除隐患，做好文档记录。

④其他业务：根据学院的要求开展与信息发布系统有关的其他服务。

4.公共广播系统

（1）服务范围

学院公共广播系统的所有设备（含管理软件）和布线系统（含线路、桥架、面板等设备），该系统主要采用贝声设备。

（2）学院现有公共广播系统设备清单

| 序号 | 地点 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院 | 天花喇叭 | BESTPA | BS-051 | 若干 |
| 2 | 2#1层监控机房 | 数控CD/MP3 机 | BESTPA | BS-3272 | 1 |
| 3 | 2#1层监控机房 | 数控调皆器 | BESTPA | BS-3282 | 1 |
| 4 | 2#1层监控机房 | 钟声话筒 | BESTPA | BS-315 | 1 |
| 5 | 2#1层监控机房 | 智能广播播控中心 | BESTPA | BS-6600 | 1 |
| 6 | 2#1层监控机房 | 智能广播中央控制器 | BESTPA | BS-6600Z | 1 |
| 7 | 2#1层监控机房 | 智能电源管理器 | BESTPA | BS-6600D | 1 |
| 8 | 2#1层监控机房 | 智能广播远程呼叫站 | BESTPA | BS-6612 | 1 |
| 9 | 2#1层监控机房 | 十路监听器 | BESTPA | BS-3042 | 1 |
| 10 | 2#1层监控机房 | 合并式带前置功放 | BESTPA | BS-120 | 1 |
| 11 | 2#1层监控机房 | 合并式带前置功放 | BESTPA | BS-580 | 1 |
| 12 | 2#1层监控机房 | 合并式带前置功放 | BESTPA | BS-680 | 1 |
| 13 | 1#监控中心 | 数控CD/MP3 机 | BESTPA | BS-3272 | 1 |
| 14 | 1#监控中心 | 智能电源管理器 | BESTPA | BS-6600D | 1 |
| 15 | 1#监控中心 | 主控PC服务站 | 联想 | M7150 | 1 |
| 16 | 1#监控中心 | 智能广播远程呼叫站 | BESTPA | BS-6612 | 2 |
| 17 | 1#监控中心 | 6进6出前置放大器 | BESTPA | BS-3182 | 1 |
| 18 | 1#监控中心 | 十路监听器 | BESTPA | BS-3042 | 1 |
| 19 | 1#监控中心 | 存后级功放 | BESTPA | BS-1500 | 2 |

（3）服务内容

①系统维护：公共广播系统软硬件设备维护及安装、调试、配置、管理、布线、迁移等服务。

②故障排除与维修：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

③系统巡检：每月对安防系统运行情况进行1次测试和巡检，及时发现排除隐患，做好文档记录。

④其他业务：根据学院的要求开展与公共广播系统有关的其他服务。

5.卫星接收及有线电视系统

（1）服务范围

学院卫星接收和有线电视系统的所有设备（含管理平台）、学院内部教学频道的所有设备（含管理平台）和布线系统（含线路、桥架、面板等设备），合计800个收视点，引入中国广电江西网络有限公司信号源，同时通过学院卫星接收机接收了4个地方卫视频道，具备点播和回看功能。

（2）特别说明

该系统已整体外包给中国广电江西网络有限公司进行服务，由井冈山有线电视公司承担维护任务。为了给学员和教职工提供便利，本项目维护方需提供协助和补充服务。

（3）服务内容

①简单故障排除：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于简单故障（如线缆松动等）应在半个小时内解决，如果确定是机顶盒、面板或视频信号故障应立即联系井冈山有线电视公司解决，并进行登记。

②系统巡检：每月对客房有线电视收看情况进行1次巡检，抽查直播及点播节目播放情况，及时发现问题并报告学院，做好文档记录。

③内部教学频道视频保障：根据学院的要求派员全程参与学院内部教学频道教学视频播放工作，做好应急预案，确保年故障率低于5%。

④其他业务：根据学院的要求开展与卫星接收和有线电视系统有关的其他服务。

6.电话通信系统

（1）服务范围

学院电话系统的所有设备和布线系统（含线路、桥架、理线架、面板等设备），合计电话点为779个（以后可能会有少量增减），学院信息中心机房设有程控交换机。

（2）特别说明

由于该系统是中国电信股份有限公司吉安分公司进行服务，由井冈山电信公司承担维护任务。为了给学员和教职工提供便利，本项目维护方需提供协助和补充服务。

（3）服务内容

①系统维护：电话通信系统日常维护及移机、分机、布线、更换面板、更换电话机等服务。

②简单故障排除：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于简单故障（如线缆松动、面板、电话机损坏或故障等）应在半个小时内解决，如果确定是线路或程控交换机等故障应立即联系井冈山电信公司解决，并进行登记。

③系统巡检：每月对客房电话进行1次巡检，及时发现问题并报告学院，做好文档记录。

⑤其他业务：根据学院的要求开展与电话通信系统有关的其他服务。

7.信息设备供电及UPS不间断电源系统

（1）服务范围

学院机房及弱电间设备的供电系统，教室、会议室、报告厅音视频设备的供电系统及学院所有的UPS不间断电源系统，含附属布线系统，其中UPS主机有14台、UPS主机配套蓄电池组。

（2）学院现有信息设备供电及UPS不间断电源系统设备清单

| 序号 | 设备型号 | 数量 | UPS所在机房名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英威腾HT3115L | 4 | 教学楼机房、专家楼监控机房、卫星机房、文印室机房 |
| 2 | 英威腾HT1106L | 2 | 图书馆机房、学员3号楼201教室 |
| 3 | 英威腾HT1120KL | 2 | 中心机房 |
| 4 | 山特C10KS | 1 | 1楼四楼多功能厅 |
| 5 | 山特3C15KS | 1 | 学员2号楼1楼机房A |
| 6 | 山特3C3 PRO-30KS | 1 | 学员2号楼1楼机房B |
| 7 | 更新中 | 1 | 新监控中心机房 |
| 8 | 山特3C15KS | 2 | 后勤综合楼一楼机房、周转房核心机房 |

（3）服务内容

①供电系统维护：学院弱电设备接入供电系统及布线、整理、迁移等服务。

②供电系统巡检：每月对供电系统的电压电流及浪涌情况进行1次检查，并进行维护、检测及优化，做好文档记录。

③UPS系统维护：学院弱电设备接入UPS系统及布线、整理、迁移、更换电池等服务。

④UPS巡检及放电测试：维护方应每周进行1次巡检，检查UPS的运行状态，并进行维护、检测及优化，做好记录文档。每月进行1次放电测试，及时发现问题，做好文档记录。

⑤故障排除与维修：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

⑥其他业务：根据学院的要求开展与信息设备供电和UPS不间断电源系统有关的其他服务。

8.信息防雷接地系统

（1）服务范围

学院所有建筑物的防雷接地系统（含附属布线系统），重点关注机房及弱电间的防雷接地系统。

（2）服务内容

①系统维护：确保学院防雷接地系统安全稳定运行，结合例行巡检做好系统维护保养工作。

②故障排除与维修：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

③系统巡检：每月对学院各建筑的防雷接地系统运行情况进行1次测试和巡检，在工作过程中对机房及弱电间进行专门测试，及时发现隐患，做好文档记录。

④其他业务：根据学院的要求开展与信息防雷接地系统有关的其他服务。

9.信息系统应用软件

（1）服务范围

学院建设的一些信息系统应用软件，主要包括蓝博图书管理系统、网站、网上干部学院等。

（2）特别说明

网上干部学院已整体外包给杭州精英在线公司进行维护服务，为了给学员和教职工提供便利，本项目维护方需提供协助和补充服务。

（3）学院现有信息系统应用软件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书管理系统 | 蓝博 | 图书管理系统旗舰版 | 1 |
| 2 | 即时通软件 | 腾讯 | 腾讯通 3.61版 | 1 |
| 3 | 网络版杀毒软件 | 瑞星 | 企业网络版（30服务器端+350PC端） | 1 |
| 4 | 网站 | 上海万户 | .NET+SQL SERVER | 1 |
| 5 | 网上干部学院 | 杭州精英在线 |  | 1 |
| 6 | 教务系统 | 上海梦创双杨 | .NET+ORACLE | 1 |

（4）服务内容

①系统维护：确保各应用软件的正常运行，做好服务器配置、数据库配置与备份、服务器迁移、漏洞检测等工作。

②故障排除与维修：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于简单故障应尽快解决，不能解决的（如涉及代码问题）需在报告学院同意后联系厂商技术人员进行解决。

③运行监控：每天分3次检查学院网站、网上干部学院的运行状态，及时发现隐患并立即报告学院，做好文档记录。

④其他业务：根据学院的要求开展与信息系统应用软件有关的其他服务。

10.一卡通系统

（1）服务范围

学院建设的一卡通系统，包括客房门禁系统、餐厅刷卡消费系统等，及接入一卡通的访客管理系统，大门刷卡系统、图书借阅系统等。

（2）学院现有一卡通系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通平台软件 | YT-SPFS4.0 | 1 |
| 2 | 手机APP | YT-SPFS4.0 | 1 |
| 3 | 密钥管理系统 | YT-SPFS4.0 | 1 |
| 4 | 密钥卡 | 明华 | 2 |
| 5 | PSAM卡密钥终端卡 | 明华 | 18 |
| 6 | 一卡通前端配管中心系统软件 | YT-AMSC4.0 | 1 |
| 7 | 充值机 | YT-223 | 2 |
| 8 | 智慧IC卡读写器 | YT-611 | 4 |
| 9 | 证卡打印机 | 爱丽丝-KC200 | 2 |
| 10 | 智能卡支付终端 | YT223 | 16 |
| 11 | 自助报到软件 | YT-SPFS4.0 | 1 |
| 12 | 自助报到机 | ZY-381H | 2 |
| 13 | 门联网管理系统 | Ecard-01 | 1 |
| 14 | 无线智能门锁 | ZY-LFS | 547 |
| 15 | 机架式主控器 | CBL1-128-JC1 | 10 |
| 16 | 无线扩展模块 | K03 | 176 |
| 17 | 门禁（通道）管理系统软件 | YT-GAMS4.0 | 1 |
| 18 | 人脸识别面板机 | ZY795AK-S62-20M(C2)-WL1 | 58 |
| 19 | 门锁 | BCL-2510-A | 50 |
| 20 | 门禁配件 | L/Z型 | 42 |
| 21 | 单机芯翼闸 | 301C | 2 |
| 22 | 双机芯翼闸 | 301C | 1 |
| 23 | 卡片 | FM1208,CPU复合卡 | 1 |

（3）服务内容

①系统维护：确保系统稳定正常运行，做好一卡通系统软硬件维护及安装、调试、配置、管理、升级、布线、迁移等服务，并做好文档记录。

②故障排除与维修：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

③系统巡检：每月对一卡通系统进行1次系统检查，进行检测及优化，做好记录文档。每年4月、10月分两次进行系统运行分析并提交报告。

④其他业务：根据学院的要求开展与一卡通系统有关的其他服务。

（四）安防系统

（1）服务范围

学院建设的安防系统，还在持续更新升级，根据学院安防系统建设实际情况，履行服务内容职责。

- 安防系统现有设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 海康威视 |  | 255 |
| 2 | 智能访客机 | 海康威视 | DS-K5032-3XFD | 1 |
| 3 | 智能型硬盘录像机 | 海康威视 | iDS-9632NX-I8/X | 1 |
| 4 | 高端道闸一体机 | 海康威视 | DS-TMC407-EHR(LED) | 2 |
| 5 | 视频监控综合管理平台 | 海康威视 | iSecure Center | 1 |
| 6 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1 |
| 7 | 64 路 NVR | 海康威视 | DS-8664N-I16 | 2 |
| 8 | 32 路 NVR（8 盘位） | 海康威视 | DS-8632NX-K8 | 5 |
| 9 | 32 路 NVR（4 盘位） | 海康威视 | DS-8632NX-K8 | 2 |
| 10 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | 8T | 88 |
| 11 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5022FC-N | 1 |
| 12 | 55 寸视频监控屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-C/Y (DS-D2055NL-E/G) | 15 |
| 13 | 视频分配器 | 海康威视 | DS-VGA101 | 1 |
| 14 | 视频综合平台一体机 | 海康威视 | DS-B21-08D-16HU | 1 |
| 15 | 操作台 | 图腾 | TOTEN-4L | 5 |

（3）服务内容

①系统维护：确保系统稳定正常运行，做好安防系统软硬件维护及安装、调试、配置、管理、升级、布线、迁移等服务，并做好记录。

②故障排除与维修：接到报修或自行发现故障后应快速到达现场进行维修，对于保修期内的故障设备联系售后报修并督促维修进度，对于已过保的故障设备利用学院采购的工具和配件进行维修，如果确实不能解决的需在报告学院同意后联系维修点送修并督促维修进度。

③系统巡检：每月至少对安防系统所有设备的运行情况进行1次系统检查，进行检测及优化，做好文档记录。

④设备清理除尘：每年进行4次设备清理、除尘，设备除尘时要打开机箱采用专业设备对设备内部进行清理。

⑤其他业务：根据学院的要求开展与安防系统有关的其他服务。

五、项目预算及款项支付

（1）本项目预算控制价为73.5万元/年，三年总预算控制价为220.5万元。投标人投标价超过年度预算或总预算的投标报价均将被拒绝。

（2）中标后，采购人将按季度进行考核，根据考核结果确定应付中标单位季度费用，并将该费用的88%作为应实付金额在下季度10日内付给中标单位（中标单位需提前根据应实付金额开具发票给采购人）；留存12%的季度费用，作为派驻补贴、弱电维保部办公培训费，其中派驻补贴具体数额由甲方根据实际情况按季度直接发放到派驻人员，办公培训费主要用于员工的招聘、日常培训、一般公务（业务）费、差旅费、考核奖励等开支，由弱电维保部主任审核，按学院相关制度办理审批手续。费用开支须符合国家财经法规和甲方财务规章制度。

（3）中标供应商须在首次合同签订前缴纳实际中标价格的3%（约2.205万元）的履约保证金或履约保函，待本项目服务期满，合同履行完毕后的7个工作日内无息退回。

六、投标人资格要求

（1）依据中华人民共和国法律规定设立，具有独立企业法人资格的企业或团体；

（2）银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参加投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述行业中对应为“分支机构负责人”；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

（4）投标人应自觉遵守国家法律法规，近三年内（2020年10月31日-2023年10月30日）在经营活动中没有违法记录，没有利用不正当竞争手段骗取中标的情况，无经济刑事案件；

（5）本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包，要求能够直接和招标人签署项目合同。

七、其他要求

（1）学院设置有监管办，负责对学院弱电系统运维服务分项目进行监督考核和评定检查。项目存续期间，由学院根据招投标文件的要求制定监督考核办法，按季度进行评定检查，并依据评定检查结果，拨付中标方费用，并根据检查中发现的问题，及时提出整改和优化意见，有权责令中标单位撤换其在服务质量评定检查中一个自然年内三次得分率不达标或一个自然年内连续两次得分率不达标的派驻人员及违纪违法人员。投标人必须完全响应学院的运维模式。

（2）学院在不影响弱电系统运维服务合同履行的前提下，有权处理学院委托中标人管理的财产。

（3）项目存续期间，如当年6个月及以上（或2个以上季度）评定检查总分低于95分，或因管理不善造成的重大责任事故，如失窃、火灾等，或因违法事项被纪律、司法部门问责的，学院有权终止项目。

（4）本项目存续期为2024年1月1日至2026年12月31日，项目存续期间，中标单位派驻人员可参照后勤中心员工享受体检、工作服、工作餐、阶段性绩效工资、绩效工资、国家法定节假日加班费、综合考核奖励、缴纳工会会费后的工会福利等福利待遇，具体执行标准以学院有关规定为准。

（5）合同终止后，在新的服务承包商接管本项目前，采购人若有要求，中标人必须应采购人的要求暂时继续按项目标准为采购人提供服务，采购人按合同标准继续支付相应的服务费用。